窗体顶端

广东省惠州监狱临释人员职业技能培训

（园艺班实操基地）

**比**

**价**

**文**

**件**

**广东省惠州监狱**

2024年11月

**第一部分 比价邀请函**

现对广东省惠州监狱临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）采购项目比价，欢迎符合资格条件的供应商进行报价。项目采购内容如下：

1. **项目名称**

广东省惠州监狱临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）采购项目

1. **采购预算(最高限价）**

人民币182963.31元

1. **服务期限**

签订合同后，货物分两批交付，每批次货物由供应商收到甲方通知后7个工作日内按要求完成交付。

1. **采购项目内容及需求**

详见用户需求书。

1. **供应商资格**
2. 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证、身份证等相关证明）副本复印件。

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，本项目不接受联合体报价。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

**六、获取比价文件**

 公布之日至2024年12月10日（周二）登录广东省惠州监狱网站下载比价文件，报价文件严格按要求填写及加盖供应商公章。

**七、递交报价文件并现场报名**

提交报价文件时间：**2024年12月10日(周二）9时00分至9时30分**

提交报价文件地点：**广东省惠州监狱综合服务大厅公务办理区**（地图上显示为会见办证大厅、惠州监狱公交站后50米处）

现场报名：**经现场递交报价文件并现场填写报名登记表的供应商，视为报名成功。**（1.报名登记表现场提供。2.报名登记表信息与报价文件信息需一致，否则视为报名不成功。）

备注：报价文件需按要求进行密封盖章

**八、评审比价文件**

比价时间：2024年12月10日（周二）9 时30分（北京时间）

地点：广东省惠州监狱行政楼204

**九、公告期限**

自本公告发布起3个工作日

**十、比价方法**

本项目在全部满足比价文件实质性要求的有效报价供应商不少于3家的前提下（有效报价供应商少于3家的，本项目比价失败）采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，**以提出最低总价报价的供应商作为成交供应商**。如出现两个或以上相同报价，则本项目比价小组成员通过随机摇珠的方式在两个或以上相同最低总价报价供应商中随机摇珠选取一名供应商作为成交供应商。

说明事项：供应商须保证所登记信息合法、真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。

**十一、采购人地址和联系方式**

采购人：广东省惠州监狱

地址：广东省惠州市惠城区马安镇新乐路

联系人：招标采购办公室

联系电话： 0752—3253027

**第二部分 比价须知**

说明：比价文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。

**一、比价费用说明**

本项目报价供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论比价结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

**二、比价文件**

供应商应认真阅读并充分理解比价文件的全部内容，供应商没有按照比价文件要求提交全部材料，或者没有对比价文件在各方面都作出实质性响应的，有可能导致其报价文件被拒绝，或被认定为无效报价。

**三、比价文件的编制和数量**

报价供应商应编制**报价文件一式两份**，其中正本一份和副本一份，报价文件的副本可采用正本的复印件，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

报价供应商应当对报价文件进行**装订**，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由报价供应商承担。报价供应商必须对比价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。如果因为报价文件填报的内容不详，或没有提供比价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价供应商承担。

**四、比价结果的评定**

（一）比价小组

1.全部评审过程由组建的比价小组成员负责完成。

2.比价小组名单在成交结果确定前严格保密。

3.比价小组依法根据比价文件的规定进行报价文件的评审。

4.评审有关记录由比价小组成员核定并签字，存档备查。

5.本项目比价小组成员对报价供应商的进行资格、符合性审查，以确定其是否满足比价文件的实质性要求。比价小组成员对通过资格、符合性审查的报价供应商进行比价详细评审。

★6.本项目在全部满足比价文件实质性要求的有效报价供应商不少于3家的前提下（有效报价供应商少于3家的，本项目比价失败）采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，**以提出最低总价报价的供应商作为成交供应商**。（如出现两个或以上相同报价，则本项目比价小组成员通过随机摇珠的方式在两个或以上相同最低总价报价供应商中随机摇珠选取一名供应商作为成交供应商。）

说明事项：供应商须保证所登记信息合法、真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。

7.评审结束后，评审结果经采购人确认后，将在广东省惠州监狱网站发布比价结果公告，比价结果公告发布后向成交供应商发出书面《成交通知书》。

 （二） 符合性审查

1.经确认存在下列情况之一的报价供应商将被**取消资格**：

（1）报价文件未能于比价文件规定的时间和地点送达；

（2）报价文件未按比价文件规定要求进行编制和密封；

（3）法律、法规规定的其他情形。

2.开启报价文件后，经比价小组成员确认，有下列情况之一的，可以**认定为无效报价文件**：

（1）报价文件重要内容不全或关键字模糊不清；报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，没有法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字的。

（2）没有提供有效的证明资料、承诺书等比价文件中已明确要求提供的资料；

（3）报价价格逻辑关系不一致、项目名称不一致等，比价小组成员一致认定属重大偏差的；

（4）供应商拒绝对细微偏差作出补正；报价文件中存在采购人不能接受的其他实质性条件或存在其他重大偏差的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

本比价文件的解释权归广东省惠州监狱所有。

1. **用户需求书**
2. **项目概况：**

为了深入做好临释人员职业技能培训，现购置相关模具、水泥沙石材料、花苗等。

**二、采购类别**：货物

**三、预算金额：**182963.31元

**四、规格数量：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、 | 植物 |  |  |  |  |
| 1 | 山茶花 | 高度40-50 | 20  | 袋 |  |
| 2 | 蝴蝶兰 | 3寸 | 100  | 棵 |  |
| 3 | 千年木 | 高度40-55 | 10  | 盆 |  |
| 4 | 丁香花 | 高度60-100 | 10  | 盆 |  |
| 5 | 松红梅 | 高度30-50 | 10  | 盆 |  |
| 6 | 文冠花 | 高度35-50 | 10  | 盆 |  |
| 7 | 流苏树 | 高度35-45 | 10  | 盆 |  |
| 8 | 白玉兰（黄） | 高度35-45 | 8  | 盆 |  |
| 9 | 白玉兰（白） | 高度35-45 | 8  | 盆 |  |
| 10 | 巴西木幸运木 | 高度30-40 | 10  | 盆 |  |
| 11 | 康乃馨 | 高度10-15 | 10  | 盆 |  |
| 12 | 沙漠玫瑰 | 高度20-25 | 10  | 杯 |  |
| 13 | 水杉树苗 | 高度0.8-1.0米 | 20  | 盆 |  |
| 14 | 香水百合 | 高度20-25 | 10  | 盆 |  |
| 15 | 七彩石斛 | 高度10-15 | 10  | 盆 |  |
| 16 | 彩色金银花 | 高度30-35 | 6  | 盆 |  |
| 17 | 驱蚊竹柏 | 高度20-25 | 200  | 杯 |  |
| 18 | 浓香型玫瑰花 | 高度20-25 | 20  | 盆 |  |
| 19 | 小叶紫檀 | 高度20-25 | 10  | 杯 |  |
| 20 | 长寿花 | 高度10-15 | 20  | 盆 |  |
| 21 | 吉利红 | 高度15-20 | 50  | 盆 |  |
| 22 | 山地多肉 | 高度6-8 | 20  | 盆 |  |
| 23 | 金边兰 | 高度20-25 | 10  | 盆 |  |
| 24 | 金皇冠 | 高度15-20 | 10  | 盆 |  |
| 25 | 凤凰冠 | 高度15-20 | 10  | 盆 |  |
| 26 | 四季兰 |  | 30  | 棵 |  |
| 27 | 墨兰 | 5-7枝条 | 50  | 棵 |  |
| 二、 | 花盆 |  |  |  |  |
| 1 | 花盆 | 21\*21 | 40  | 个 |  |
| 17\*15 | 40  |  |
| 38\*35 | 50  |  |
| 50\*45 | 50  |  |
| 2 | 蝴蝶兰花盆 | 12公分 | 50  | 个 |  |
| 14公分 | 50  |  |
| 3 | 多肉盆 | 3孔 | 20  | 个 |  |
| 5孔 | 20  |  |
| 13.8\*10.8\*12 | 30  |  |
| 16.8\*13\*15.8 | 20  |  |
| 4 | 兰花盆 | 23\*25 | 30  | 个 |  |
| 20\*21 | 20  |  |
| 5 | 水培盆 | 13公分 | 50  | 个 |  |
| 6 | 大号兰花盆 | 40×30 | 6  | 个 |  |
| 7 | 中号兰花盆 | 30×25 | 20  | 个 |  |
| 8 | 小号兰花盆 | 25×20 | 20  | 个 |  |
| 三、 | 模具 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥仿树藤栏模具 | 1.2M  | 2  | 套 |  |
| 2 | 仿古地脚踏木地板模具 | 1.2M  | 10  | 块 |  |
| 3 | 仿古地脚踏木地板模具 | 50cm | 10  | 块 |  |
| 4 | 圆型水泥盆模具 | 35CM | 1  | 套 |  |
| 85CM | 1  |  |
| 5 | 扇形花盆模具 | 46CM | 1  | 套 |  |
| 6 | 高脚兰花盆模具 | 22CM | 1  | 个 |  |
| 33CM | 1  |  |
| 55CM | 1  |  |
| 46CM | 1  |  |
| 35CM | 1  |  |
| 7 | 路沿石模具 | 长度50cm×高度30cm×厚度12cm | 10  | 套 |  |
| 8 | 路沿石模具 | 长度75cm×高度30cm×厚度12cm | 10  | 套 |  |
| 四、 | 定制玻璃钢类 |  |  |  |  |
| 1 | 定制玻璃钢异形卵石座椅花盆组合 | 长40\*宽30\*高19CM | 1 | 个 |  |
| 长45\*宽32\*高19CM | 1 | 个 |  |
| 长55\*宽43\*高28CM | 1 | 个 |  |
| 长76\*宽56\*高38CM | 1 | 个 |  |
| 长90\*宽70\*高38CM | 1 | 个 |  |
| 长124\*宽99\*高55CM | 1 | 个 |  |
| 2 | 定制玻璃钢异形云朵架 | 总长宽高约700mm×2000mm×1200mm | 1 | 套 |  |
| 五、 | 辅材以及运输 |  |  |  |  |
| 1 | 有机肥 | 80斤 | 1  | 包 |  |
| 2 | 蝴蝶兰草苔 | 10 | 1  | 斤 |  |
| 3 | 营养液 | 500ml | 10  | L |  |
| 4 | 生根粉 | 500g | 5  | kg |  |
| 5 | 开花剂 | 500g | 5  | kg |  |
| 6 | 兰石 | 20斤 | 3  | 袋 |  |
| 7 | 种植土 |  | 70  | 方 |  |
| 8 | 水性木蜡油漆 | 一桶10Kg（各种颜色） | 30  | 桶 |  |
| 9 | 运输费 |  | 1  | 项 |  |
| 六、 | 工具材料 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土平板机 | 1.5kw 220v | 1  | 台 |  |
| 2 | 夯实机 | 电力驱动 | 1  | 台 |  |
| 3 | 手电锯 | 10寸 | 1  | 把 |  |
| 4 | 合金锯片 | 10寸 | 3  | 片 |  |
| 5 | 钉锤 |  | 10  | 把 |  |
| 6 | 锄头 | 8寸园林用 | 8  | 把 |  |
| 7 | 灰锄（a） | 8寸泥水用 | 8  | 把 |  |
| 8 | 灰锄（b） | 50公分泥水用 | 5  | 把 |  |
| 9 | 手提式振动棒 | 220v | 3  | 条 |  |
| 10 | 电箱 | 63A3位空开 | 1  | 个 |  |
| 11 | 分电箱 | 32A3位空开 | 3  | 个 |  |
| 12 | 电线 | 30米 2芯 6平方 | 30  | 米 |  |
| 13 | 羊角 | 2.5寸 | 6  | 把 |  |
| 14 | 铁钉 | 2.5寸 | 10  | 斤 |  |
| 15 | 钢钉 | 2寸 | 20  | 斤 |  |
| 16 | 夹板 | 5cm 5级阻燃 | 10  | 张 |  |
| 17 | 水平管 | 20米 | 2  | 条 |  |
| 18 | 草帽 |  | 24  | 个 |  |
| 19 | 软水管 | 6分管50米 | 2  | 卷 |  |
| 20 | 接头 |  | 2  | 个 |  |
| 21 | 水龙头 |  | 2  | 个 |  |
| 22 | 木方 | 50mm×4mm | 3  | 扎 |  |
| 23 | 钢筋头 | 12厘500mm | 80  | 条 |  |
| 24 | 电胶布 | 红色 | 20  | 卷 |  |
| 25 | 砂子 |  | 50  | 方 |  |
| 26 | 石子 |  | 25  | 方 |  |
| 27 | 水泥 | 325# | 10  | 吨 |  |
| 28 | 水泥 | 425# | 2  | 吨 |  |
| 29 | 钢丝网 |  | 380  | 平方 |  |
| 30 | 红砖 |  | 4300  | 块 |  |
| 31 | 透水砖 | 300\*300\*20 | 16  | 平方 |  |
| 32 | 石粉 |  | 10  | 方 |  |
| 33 | 色粉 | 红 黄 绿 | 200  | 斤 |  |
| 34 | 电镐 |  | 3  | 把 |  |

**五、验收标准：**按惠州监狱相关程序验收

**六、售后保障：**自验收完成之日开始计算，质保一年。

**七、付款方式：**签订合同后，乙方须支付合同总额的3% 作为履约保证金给甲方。货物分两批送达，送货时间以甲方通知为准，第一批货物为清单第三、四、五、六项，甲方收到第一批货物验收合格，通知乙方开具的普通发票之日起10个工作日内，甲方向乙方付至合同总额的50%；第二批货物为清单第一、二项，所有货物验收合格后，甲方收到乙方开具的普通发票之日起10个工作日内，甲方向乙方付至合同总额的100%，验收合格后履约保证金转为质量保证金，自验收合格之日至质保期满一年后无质量问题则无息退还。

履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函（有效期需满足于整个质保期）。

1. **合同样本**

（注：合同样本仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行修改补充。）

**临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）采购项目**

甲方：广东省惠州监狱

乙方：

根据临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）项目的采购需求，按照《中华人民共和国民法典》相关条款，为明确双方权利、义务，经双方协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、项目名称：临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）项目

二、服务标准：

1、质量要求：按甲方需求清单提供货物

2、材料要求：按照国家标准，模具工艺按照行业标准。

3、服务（交付）期限：签订合同后，货物分两批交付，每批次货物由供应商收到甲方通知后7个工作日内按规定完成交付。

4、项目需求清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、 | 植物 |  |  |  |  |
| 1 | 山茶花 | 高度40-50 | 20  | 袋 |  |
| 2 | 蝴蝶兰 | 3寸 | 100  | 棵 |  |
| 3 | 千年木 | 高度40-55 | 10  | 盆 |  |
| 4 | 丁香花 | 高度60-100 | 10  | 盆 |  |
| 5 | 松红梅 | 高度30-50 | 10  | 盆 |  |
| 6 | 文冠花 | 高度35-50 | 10  | 盆 |  |
| 7 | 流苏树 | 高度35-45 | 10  | 盆 |  |
| 8 | 白玉兰（黄） | 高度35-45 | 8  | 盆 |  |
| 9 | 白玉兰（白） | 高度35-45 | 8  | 盆 |  |
| 10 | 巴西木幸运木 | 高度30-40 | 10  | 盆 |  |
| 11 | 康乃馨 | 高度10-15 | 10  | 盆 |  |
| 12 | 沙漠玫瑰 | 高度20-25 | 10  | 杯 |  |
| 13 | 水杉树苗 | 高度0.8-1.0米 | 20  | 盆 |  |
| 14 | 香水百合 | 高度20-25 | 10  | 盆 |  |
| 15 | 七彩石斛 | 高度10-15 | 10  | 盆 |  |
| 16 | 彩色金银花 | 高度30-35 | 6  | 盆 |  |
| 17 | 驱蚊竹柏 | 高度20-25 | 200  | 杯 |  |
| 18 | 浓香型玫瑰花 | 高度20-25 | 20  | 盆 |  |
| 19 | 小叶紫檀 | 高度20-25 | 10  | 杯 |  |
| 20 | 长寿花 | 高度10-15 | 20  | 盆 |  |
| 21 | 吉利红 | 高度15-20 | 50  | 盆 |  |
| 22 | 山地多肉 | 高度6-8 | 20  | 盆 |  |
| 23 | 金边兰 | 高度20-25 | 10  | 盆 |  |
| 24 | 金皇冠 | 高度15-20 | 10  | 盆 |  |
| 25 | 凤凰冠 | 高度15-20 | 10  | 盆 |  |
| 26 | 四季兰 |  | 30  | 棵 |  |
| 27 | 墨兰 | 5-7枝条 | 50  | 棵 |  |
| 二、 | 花盆 |  |  |  |  |
| 1 | 花盆 | 21\*21 | 40  | 个 |  |
| 17\*15 | 40  |  |
| 38\*35 | 50  |  |
| 50\*45 | 50  |  |
| 2 | 蝴蝶兰花盆 | 12公分 | 50  | 个 |  |
| 14公分 | 50  |  |
| 3 | 多肉盆 | 3孔 | 20  | 个 |  |
| 5孔 | 20  |  |
| 13.8\*10.8\*12 | 30  |  |
| 16.8\*13\*15.8 | 20  |  |
| 4 | 兰花盆 | 23\*25 | 30  | 个 |  |
| 20\*21 | 20  |  |
| 5 | 水培盆 | 13公分 | 50  | 个 |  |
| 6 | 大号兰花盆 | 40×30 | 6  | 个 |  |
| 7 | 中号兰花盆 | 30×25 | 20  | 个 |  |
| 8 | 小号兰花盆 | 25×20 | 20  | 个 |  |
| 三、 | 模具 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥仿树藤栏模具 | 1.2M  | 2  | 套 |  |
| 2 | 仿古地脚踏木地板模具 | 1.2M  | 10  | 块 |  |
| 3 | 仿古地脚踏木地板模具 | 50cm | 10  | 块 |  |
| 4 | 圆型水泥盆模具 | 35CM | 1  | 套 |  |
| 85CM | 1  |  |
| 5 | 扇形花盆模具 | 46CM | 1  | 套 |  |
| 6 | 高脚兰花盆模具 | 22CM | 1  | 个 |  |
| 33CM | 1  |  |
| 55CM | 1  |  |
| 46CM | 1  |  |
| 35CM | 1  |  |
| 7 | 路沿石模具 | 长度50cm×高度30cm×厚度12cm | 10  | 套 |  |
| 8 | 路沿石模具 | 长度75cm×高度30cm×厚度12cm | 10  | 套 |  |
| 四、 | 定制玻璃钢类 |  |  |  |  |
| 1 | 定制玻璃钢异形卵石座椅花盆组合 | 长40\*宽30\*高19CM | 1 | 个 |  |
| 长45\*宽32\*高19CM | 1 | 个 |  |
| 长55\*宽43\*高28CM | 1 | 个 |  |
| 长76\*宽56\*高38CM | 1 | 个 |  |
| 长90\*宽70\*高38CM | 1 | 个 |  |
| 长124\*宽99\*高55CM | 1 | 个 |  |
| 2 | 定制玻璃钢异形云朵架 | 总长宽高约700mm×2000mm×1200mm | 1 | 套 |  |
| 五、 | 辅材以及运输 |  |  |  |  |
| 1 | 有机肥 | 80斤 | 1  | 包 |  |
| 2 | 蝴蝶兰草苔 | 10 | 1  | 斤 |  |
| 3 | 营养液 | 500ml | 10  | L |  |
| 4 | 生根粉 | 500g | 5  | kg |  |
| 5 | 开花剂 | 500g | 5  | kg |  |
| 6 | 兰石 | 20斤 | 3  | 袋 |  |
| 7 | 种植土 |  | 70  | 方 |  |
| 8 | 水性木蜡油漆 | 一桶10Kg（各种颜色） | 30  | 桶 |  |
| 9 | 运输费 |  | 1  | 项 |  |
| 六、 | 工具材料 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土平板机 | 1.5kw 220v | 1  | 台 |  |
| 2 | 夯实机 | 电力驱动 | 1  | 台 |  |
| 3 | 手电锯 | 10寸 | 1  | 把 |  |
| 4 | 合金锯片 | 10寸 | 3  | 片 |  |
| 5 | 钉锤 |  | 10  | 把 |  |
| 6 | 锄头 | 8寸园林用 | 8  | 把 |  |
| 7 | 灰锄（a） | 8寸泥水用 | 8  | 把 |  |
| 8 | 灰锄（b） | 50公分泥水用 | 5  | 把 |  |
| 9 | 手提式振动棒 | 220v | 3  | 条 |  |
| 10 | 电箱 | 63A3位空开 | 1  | 个 |  |
| 11 | 分电箱 | 32A3位空开 | 3  | 个 |  |
| 12 | 电线 | 30米 2芯 6平方 | 30  | 米 |  |
| 13 | 羊角 | 2.5寸 | 6  | 把 |  |
| 14 | 铁钉 | 2.5寸 | 10  | 斤 |  |
| 15 | 钢钉 | 2寸 | 20  | 斤 |  |
| 16 | 夹板 | 5cm 5级阻燃 | 10  | 张 |  |
| 17 | 水平管 | 20米 | 2  | 条 |  |
| 18 | 草帽 |  | 24  | 个 |  |
| 19 | 软水管 | 6分管50米 | 2  | 卷 |  |
| 20 | 接头 |  | 2  | 个 |  |
| 21 | 水龙头 |  | 2  | 个 |  |
| 22 | 木方 | 50mm×4mm | 3  | 扎 |  |
| 23 | 钢筋头 | 12厘500mm | 80  | 条 |  |
| 24 | 电胶布 | 红色 | 20  | 卷 |  |
| 25 | 砂子 |  | 50  | 方 |  |
| 26 | 石子 |  | 25  | 方 |  |
| 27 | 水泥 | 325# | 10  | 吨 |  |
| 28 | 水泥 | 425# | 2  | 吨 |  |
| 29 | 钢丝网 |  | 380  | 平方 |  |
| 30 | 红砖 |  | 4300  | 块 |  |
| 31 | 透水砖 | 300\*300\*20 | 16  | 平方 |  |
| 32 | 石粉 |  | 10  | 方 |  |
| 33 | 色粉 | 红 黄 绿 | 200  | 斤 |  |
| 34 | 电镐 |  | 3  | 把 |  |

三、项目总价款为小写：182963.31元，大写：拾捌万贰仟玖佰陆拾叄圆叄毛一分。合同总额包括原材料采购、包装、运输、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

四、项目地点：临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）

五、货款支付：签订合同后，乙方须支付合同总额的3% 作为履约保证金给甲方。货物分两批送达，送货时间以甲方通知为准，第一批货物为清单第三、四、五、六项，甲方收到第一批货物验收合格，通知乙方开具的普通发票之日起10个工作日内，甲方向乙方付至合同总额的50%；第二批货物为清单第一、二项，所有货物验收合格后，甲方收到乙方开具的普通发票之日起10个工作日内，甲方向乙方付至合同总额的100%，验收合格后履约保证金转为质量保证金，自验收合格之日至质保期满一年后无质量问题则无息退还。

履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函（有效期需满足于整个质保期）。

六、售后服务：本项目提供一年质保，质保期内若货物存在质量问题或绿植枯萎不成活的，乙方应在48小时内免费为甲方更换或及时重新补送同品种同规格绿植。

七、违约责任：乙方必须遵守承诺，按时履约，如乙方未按合同规定的时间完成服务，则视为逾期，从逾期之日起每日按合同总额3‰向甲方支付违约金。

八、争议解决办法：在合同履行过程中，如发生相关争议，由双方协商解决并签订补充协议或通过向惠州市惠城区人民法院提起诉讼的方式解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内以书面形式向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、验收：

1.验收时间：货物到货后，由乙方提出书面验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后7个工作日内组织验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。乙方所提供的货物在交付时应完全符合采购内容需求。乙方拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由乙方承担。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

3、验收时如发现所交付的货物有损坏、植物死亡、或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标供应商双方签字确认。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

十一、质量保证：因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果为产品质量符合合同规定的，鉴定费用由甲方承担；鉴定结果为产品质量不符合合同规定的，鉴定费用由乙方承担。

十二、保密：未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的有关资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，做好资料保密工作，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保密义务不随合同终止而终止，一旦出现外泄引起纠纷，甲方有权保留起诉乙方的权利。

十三、合同生效：本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

甲方：广东省惠州监狱（盖章） 乙方：（盖章）

法人代表（或授权人）签字： 法人代表（或授权人）签字：

地址：惠州市惠城区马安镇新乐路 地址：

电话：0752-3253012 电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

开户名称： 开户名称：

广东省惠州监狱

银行帐号：44001717184053004739 银行帐号：

开户行：建设银行惠州市大湖溪支行 开户行：

附件：

保密承诺书

致：广东省惠州监狱

为保护监狱单位的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给监狱单位造成损失，本公司承诺遵守本保密承诺书内容。

一、保密信息定义

本承诺书所称的“保密信息”是指所有涉密信息、商业秘密、技术秘密、通信或与该项目相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、用户名、口令、产品、文件、规划、方案、技术、方法、仪器设备和其它信息及文档等，上述信息在本项目以如下形式确定：

1.监狱单位在项目实施中为我司提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；

2.在对监狱单位提供服务工作中涉及的业务及技术文档，包括政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档，测试和测试产生的数据等；

3.服务过程中产生的所有成果为保密的内容；

4.其他监狱单位合理认为并申明属于保密信息的内容。

二、保密要求

本公司在国家相关法律法规、规章政策所规定的前提下，全力限制“保密信息”的使用范围以利保密防范，并仅用于为监狱单位提供服务。在未经监狱单位书面形式授权下，本公司不会直接或间接使用“项目资料”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人，本公司有义务受约束，并负有保密的义务。

1.本公司始终对保密资料保密，不在项目之外使用监狱单位提供的保密信息及因履行本项目而掌握的保密信息；

2.未经监狱单位书面同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表等；

3.只向项目相关人员（包括各自的领导﹑同事和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息，并保证上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定；

4.在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露监狱单位的保密信息，应事先取得监狱单位书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息；

5.有关保密的内容和义务，未经监狱单位解封则长期有效。

承诺人：

（承诺人为公司法人或其代理人签字并盖单位公章）

日 期：

1. **报价文件**

广东省惠州监狱临释人员职业技能培训

（园艺班实操基地）采购项目

报价供应商名称：

报价供应商地址：

联系电话：

日期： 年 月 日

一、资格性、符合性自查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **审查项目** | **自查结果** |
| 资格性和符合性自查 | 比价文件符合比价文件要求的格式制作及密封、签署、盖章 |  |
| 承诺函 |  |
| 营业执照复印件 |  |
| 法定代表人证明书 |  |
| 法定代表人授权书 |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） |  |
| 满足比价文件已标明的实质性条款（凡带“★”号的）（提供书面声明） |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面声明） |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 结果 |  |

说明：通过打√，不通过打×，报价人只要出现任何一项“不通过”，则将导致报价文件无效。

二、承诺函

广东省惠州监狱：

 依据贵方采购项目：广东省惠州监狱临释人员职业技能培训

（园艺班实操基地）采购项目 在此，我方声明如下：

1、同意并接受比价文件的各项要求，遵守比价文件中的各项规定，按比价文件的要求提供报价。

2、比价文件有效期为递交比价文件截止之日起90天，若成交后有效期延至合同结束之日。

3、我方已经详细地阅读了全部比价文件，我方已完全清晰理解比价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次比价采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

供应商名称（填写名称并加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

三、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

**（1）法定代表人证明书**

（法定代表人） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 。

供应商（公章）：

注：供应商名称为公司名称

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

**附：法定代表人身份证复印件**

**（2）法定代表人授权委托书**

致：广东省惠州监狱

本授权书声明：*人名*是注册于*（国家或地区）* 的*（供应商单位名称）* 的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权*（姓名、职务）* 作为我公司的全权代理人，就广东省惠州监狱临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）采购项目的比价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

**附：被授权人身份证复印件**

 四、书面声明

致广东省惠州监狱：

依据贵方采购项目名称要求，在此，我方声明如下：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、完全响应且满足本项目比价文件已标明的实质性条款（凡带“★”号的）；

3、不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我公司提供虚假材料，并同意作相应处理，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（填写名称并加盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名）：

日期：

五、提供相关证明文件

1.提供**营业执照**复印件并加盖公章

2.报价时需一并提交

六、报价一览表

|  |
| --- |
| 广东省惠州监狱临释人员职业技能培训（园艺班实操基地）采购项目 |
| 项目名称 |  总价报价（元） |
| 广东省惠州监狱临释人员职业技能培训（园艺班实操基地） | 小写： 大写：  |
| 备注：1.报价包括全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等履行本合同过程中所需的一切费用。2.总价报价不得高于采购预算人民币182963.31元；3.若大小写不一致，以大写金额为准。4.该项目在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出**最低报价**的供应商作为成交供应商 |

供应商名称（填写名称并加盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名）：

日期：